## データ記入シート
「治療用照射装置（Ｘ線）の出力線量測定」照射データ記入シート CyberKnife用
1. 照射装置ごとに記入し、測定セットと一緒に返送するか、またはE-mailで送付して下さい。 財団HPより電子ファイルをダウンロードできます。
2. 治療計画装置の絶対線量計算の基準となる線量とMUの関係が確認できる画面の写し（写真可）を添付して下さい。
3. 照射時の設定MUが確認できる照射装置制御画面の写し（写真可）を添付して下さい。
基本情報
施設名（病院名）
担当者（対応者） |  |  | 氏名 | [10 empty] | 所属
装置型式 | [13 empty] | シリアル番号
基準条件測定
水吸収線量測定 基準条件 [標準計測法12] 測定深：10 g cm-2 SCD：80 cm 照射野Fixコリメータ ：Φ60 mm |  |  | 測定日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
リファレンス線量計
|  |  | 【電位計】 | 型式 ： | [7 empty] | S/N ：
|  |  |  | 校正日 ： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | kelec ： |  |  |  |  | （一体校正はkelecの記入不要）
|  |  | 【電離箱】 | 型式 ： | [7 empty] | S/N ： |  |  |  |  | 自施設で 相互校正 | □
|  |  |  | 校正日 ： |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ND,w ：
|  |  | ファントムの種類 （選択してください） |  | □ | 水ファントム |  |  | (防水鞘： |  | □ | 使用 |  | □ | 不使用) |  |  |  | ←選択してください
[5 empty] | □ | 固体ファントム |  |  | （名称： | [7 empty] | ）
測定結果 |  |  | 使用したCKTPR20,10 |  |  |  |  | TMR10 | [5 empty] | DMU [cGy/MU]
治療計画装置
メーカー | [9 empty] | 装置名
アルゴリズム | [9 empty] | バージョン
※照射記録のMU値は治療計画装置で計算し、照射条件と計算MUが確認できる計画結果レポートを添付して下さい。
照射記録
照射実施日 |  |  |  | 年 | 月 |  | 日 | [5 empty] | SAD |  |  | 80 cm
ピース 記号-番号 |  | 「FFF」ピース 記号-番号 |  | 公称 エネルギー ［MV］ |  | 計算MU (小数第1位まで) |  |  | 照射MU |  |  |  | 水深さ |  |  | 10 cm
[13 empty] | Fixコリメータ |  |  | Φ60 mm
| → | FFF |  | 6 | [8 empty] | 指定吸収線量 |  |  | 100 cGy
※CyberKnifeは、HVを印加した直後、１回目の照射では出力が高めとなる場合があります。
貴施設の装置で上記傾向が見られる場合は、１回目の出力と安定化後の出力の比を下記連絡欄にご記入下さい。
その他連絡欄
財団記入欄
校正照射日 |  |  |  |  | 発送日
測定ボックス |  |  |  |  | ガラス素子 | [8 empty] | 測定ピース ※照射記録にも記入

## 参照 (hidden)
□ | Solid Water
☑ | Tough Water
Virtual Water
MixDP

## 更新履歴 (hidden)
出力線量測定データ記入シート_CK
Version | 更新日 | 更新者 | 更新内容
1 | 2015-11-04 | 山下 | CyberKnife用に既存のシートを改変した。
1.1 | 2016-05-30 | 山下 | 基準条件測定の項目とレイアウトを一部変更した。
1.2 | 2016-06-24 | 山下 | 照射装置名を記入する欄を追加した。
1.3 | 2016-06-28 | 山下 | 照射装置のS/Nを記入する欄を追加した。
1.4 | 2016-08-29 | 山下 | TPR20,10記入欄を廃止した。
1.5 | 2016-09-01 | 山下 | 計算MU記入欄を追加し、照射線量記入欄を廃止した。（照射線量は計算MUと照射MUから計算する）
1.6 | 2016-11-25 | 山下 | TMR記入欄を追加し、指定処方線量を記載した。
1.7 | 2017-11-27 | 山下 | 照射装置の製造業者記入を削除した。
1.8 | 2018-03-09 | 山下 | モニタ線量計の型の選択欄を追加した。
1.9 | 2018-05-09 | 山下 | HV印加直後に出力が高くなることに関する注意書きを追記した。
1.1 | 2018-08-29 | 山下 | 計算MUを小数点第1位まで記入して貰うように注記を追加した。
2 | 2019-02-04 | 山下 | リニアック用シートに合わせてレイアウトを変更した。
3 | 2019-02-22 | 山下 | 通常ビームの様式変更に合わせて様式を一新した。
3.1 | 2019-06-27 | 山下 | 電子ファイル公開のためレイアウトを変更した。
3.2 | 2019-10-03 | 山下 | HV印加直後に出力が高くなることに関する注意書きを再表記した。 Kelec記入の注記を変更した。
3.3 | 2020-01-06 | 山下 | 通常ピースとSPピース記号の入れ替えを照射記録欄に記録するようにした。
3.4 | 2022-05-20 | 山下 | リファレンス電離箱の相互校正チェック欄を設けた。